## NOTICE
NE PAS MODIFIER LES CELLULES DANS CET ONGLET
NOTICE | Avertissement Le fichier présenté ici constitue un outil à vocation pédagogique et tend à illustrer les mécanismes décrits dans la délibération du 17 novembre 2016 en vue de faciliter sa compréhension. Sa publication répond également à un souci croissant de transparence afin d’éclairer les acteurs sur les données structurantes ayant conduit à l’adoption de la délibération et d’améliorer leur visibilité sur les évolutions futures au cours de la période TURPE5. Ce fichier ne fait cependant pas partie intégrante de la délibération, pas plus qu’il n’en constitue un guide d’interprétation.
Onglet | Contenu / Fonction de l'onglet
Equilibre prévisionnel | DONNEES D'ENTREE : Valeurs prévisionnelles pour la période TURPE 6 | NE PAS SAISIR DANS CET ONGLET
IPC | DONNEES D'ENTREE : Inflation réalisée, à remplir pour chaque année N-1 pour l'évolution au 1er août N | saisir données dans les cellules en vert
Montants réalisés | DONNEES D'ENTREE : données comptables ENEDIS réalisées des postes du revenu autorisé calculé ex post selon la délibération TURPE 6 HTA-BT, à remplir pour chaque année N-1 pour l'évolution au 1er août N | saisir données dans les cellules en vert
CRCP & évolutions | CALCUL : chaque année de 2022 à 2025, le solde du CRCP au 31 décembre de l'année N-1 est calculé à partir des données d'entrée. Il permet d'obtenir le coefficient K(N) de l'année N et le pourcentage d'évolution à appliquer à la grille tarifaire au 1er août N (selon la formule IPC(N) + X(N) + K(N)) | NE PAS SAISIR DANS CET ONGLET, sauf choix de l'année (cellule E2)
Rf et Ccard | RESULTATS : coefficient Rf et Ccard pour le commissionnement fournisseur | NE PAS SAISIR DANS CET ONGLET
Grille tarifaire | RESULTATS : composantes du TURPE 6 HTA BT du 1er août N au 31 juillet N+1 | NE PAS SAISIR DANS CET ONGLET
CG | RESULTATS : composante annuelle de gestion du 1er août N au 31 juillet N+1 | NE PAS SAISIR DANS CET ONGLET
CG (y.c Rf et Ccard) | RESULTATS : composante annuelle de gestion additionnée des coefficients Rf ou Ccard du 1er août N au 31 juillet N+1
CC | RESULTATS : composante annuelle de comptage du 1er août N au 31 juillet N+1 | NE PAS SAISIR DANS CET ONGLET
CI | RESULTATS : composante annuelle des injections du 1er août N au 31 juillet N+1 | NE PAS SAISIR DANS CET ONGLET
CS et CMDPS - HTA | RESULTATS : composantes annuelles de soutirage (CS) et composantes mensuelles des dépassements de puissance souscrite (CMDPS) au domaine de tension HTA du 1er août N au 31 juillet N+1 | NE PAS SAISIR DANS CET ONGLET
CS et CMDPS - BT > 36 | RESULTATS : composantes annuelles de soutirage (CS) et composantes mensuelles des dépassements de puissance souscrite (CMDPS) au domaine de tension BT > 36 kVA du 1er août N au 31 juillet N+1 | NE PAS SAISIR DANS CET ONGLET
CS - BT < 36 | RESULTATS : composantes annuelles de soutirage (CS) pour le domaine de tension BT ≤ 36 kVA du 1er août N au 31 juillet N+1 | NE PAS SAISIR DANS CET ONGLET
CACS | RESULTATS : composantes annuelles des alimentations complémentaires et de secours du 1er août N au 31 juillet N+1 | NE PAS SAISIR DANS CET ONGLET
CR | RESULTATS : composantes annuelles de regroupement du 1er août N au 31 juillet N+1 | NE PAS SAISIR DANS CET ONGLET
CT | RESULTATS : composantes annuelles de d'utilisation des ouvrages de transformation du 1er août N au 31 juillet N+1 | NE PAS SAISIR DANS CET ONGLET
Consignes | Actions | Onglet | Cellules
CRCP au 31 décembre N-1 | 1. reporter la valeur de l'indice d'inflation INSEE 1763852 (base 100 en 2015) de l'ensemble des mois de l'année N-1 | IPC | colonne D
| 2. reporter la valeur de la part des clients BT ≤ 36 kVA en offre de marché au 31 décembre de l'année N-1 | DATA | E18 à E22
| 3. reporter les valeurs des différents postes du revenu autorisé de l'année N-1, à partir des calculs prévus par la délibération TURPE 5 HTA-BT ou des données comptables d'Enedis | Montants réalisés | colonnes D à F
Evolutions au 01/07/N | 4. sélectionner l'année en cours N dans la liste déroulante de la cellule jaune E2 | CRCP & évolutions | cellule E2
| 5. relever les résultats : le solde du CRCP au 31 décembre de l'année N-1, le coefficient K de l'année N et les coefficients d'évolution annuelle cumulée au 1er août N | CRCP & évolutions | lignes 45, 63 et 68 à 71
| 6. relever les résultats : les termes de la nouvelle grille tarifaire au 1er août N | Grille tarifaire | colonnes R à T

## Equilibre prévisionnel
NE PAS MODIFIER LES CELLULES DANS CET ONGLET
|  |  | Taux sans risque (Rf) |  |  | 1.7%
|  | ÉQUILIBRE TARIFAIRE PRÉVISIONNEL TURPE 6 | Terme de lissage |  |  | 0.3127%
IPC |  | Inflation |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
|  | Inflation prévisionnelle IPC entre l'année N-1 et l'année N (délibération page 39) |  | 0.2% | 0.6% | 1% | 1.2% | 1.5%
|  | Cumul entre 2019 et l'année N | 1 | 1.002 | 1.008 | 1.0181 | 1.0303 | 1.0458
Equilibre tarifaire prévisionnel |  | Postes du revenu autorisé prévisionnel (M€) |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
| POSTES DE CHARGES | Charges nettes d’exploitation incitées prévisionnelles |  |  | 4716.9532 | 4677.4462 | 4659.5175 | 4718.1676 | 4788.9402
|  | Charges de capital normatives incitées "hors réseaux" prévisionnelles |  |  | 314.1478 | 340.5457 | 377.2476 | 364.3192
|  | Charges de capital normatives non incitées |  |  | 4391.87 | 4496.47 | 4591.94 | 4695.51
|  | Charges liées au paiement du TURPE HTB pour les postes source d’Enedis |  |  | 3616.7536 | 3646.2122 | 3690.7559 | 3745.8995
|  | Charges relatives au raccordement des postes source au réseau public de transport |  |  | 36.17 | 42.18 | 33.19 | 22.5
|  | Charges relatives aux pertes ainsi que la régulation incitative relative aux pertes |  |  | 1202.1608 | 1180.8692 | 1165.2368 | 1158.6067
|  | Charges relatives aux impayés des clients finals correspondants au TURPE |  |  | 90 | 90 | 90 | 90
|  | Charges relatives aux contributions d’Enedis au fonds de péréquation de l’électricité (FPE)* |  |  | 239.778 | 239.778 | 239.778 | 239.778
|  | Charges nettes relatives à la contrepartie versée aux fournisseurs pour la gestion des clients en contrat unique |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Coûts échoués (valeur nette comptable des immobilisations démolies) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Redevances de concession pour les variations dues au nombre de contrats renouvelés par Enedis |  |  | 320.5539 | 323.2737 | 328.0862 | 331.0649
|  | Charges associées à la mise en oeuvre des flexibilités |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Charges d’exploitation associées à la remise en état du réseau à la suite d’aléas climatiques |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montants retenus au titre du mécanisme de prise en compte des projets de déploiement in-dustriel des réseaux électriques intelligents |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ecart prévisionnel annuel entre les recettes prévisionnelles et le revenu autorisé prévisionnel |  |  | -41.2893 | -187.5599 | 33.3527 | 203.5025
|  | SOMME DES POSTES DE CHARGES DU REVENU AUTORISE PREVISIONNEL |  |  | 14887.098 | 14849.2151 | 15209.1047 | 15569.3484
| RECETTES | Contributions des utilisateurs reçues au titre du raccordement |  |  | 754.6425 | 759.7695 | 820.8571 | 920.2659
|  | Recettes au titre des plus-values réalisées dans le cadre de la cession d’actifs immobiliers ou de terrains |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ecarts de recettes liés à des évolutions non prévues de tarifs des prestations annexes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montants déterminés par la CRE au titre de la prise en compte des contrats conclus par le groupe EDF avec des tiers relatifs au comptage évolué |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SOMME DES POSTES DE RECETTES DU REVENU AUTORISE PREVISIONNEL |  |  | 754.6425 | 759.7695 | 820.8571 | 920.2659
| INCITATIONS | Régulation incitative des coûts unitaires des investissements dans les réseaux |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Régulation incitative spécifique au projet de comptage évolué Linky |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Régulation incitative de la continuité d’alimentation |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Régulation incitative de la qualité de service |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Régulation incitative sur mise à disposition des données |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Régulation incitative permettant de soutenir l’innovation à l’externe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Régulation incitative des dépenses de recherche et développement (R&D) | [5 empty] | 0
|  | SOMME DES INCITATIONS FINANCIERES DU REVENU AUTORISE PREVISIONNEL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| CRCP | Apurement du solde du CRCP prévisionnel du TURPE 5 HTA-BT |  |  | 153.3238 | 153.3238 | 153.3238 | 153.3238
|  | APUREMENT DU SOLDE DU CRCP DU TURPE 5 HTA-BT |  |  | 153.3238 | 153.3238 | 153.3238 | 153.3238
| CRL | Montant imputé au CRL du projet Linky |  |  | 228 | 7 | -165 | -291
|  | MONTANT IMPUTE AU CRL DU PROJET LINKY |  |  | 228 | 7 | -165 | -291
|  | Revenu autorisé prévisionnel total sur la période tarifaire 2020-2023 |  |  | 14057.7793 | 14235.7694 | 14706.5714 | 15093.4064 | VAN
|  | Revenu autorisé hors lissage |  |  | 14099.0686 | 14423.3293 | 14673.2187 | 14889.9039 | 56623.6932
|  | Recettes tarifaires prévisionnelles (M€) |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
|  | Recettes prévisionnelles calculées à partir de la grille tarifaire TURPE 5 en vigueur au 1er août 2020 |  |  | 14004.524 | 14030.2843 | 14294.6486 | 14434.1097 | 14434.1097
|  | Recettes prévisionnelles du 1er janvier au 31 juillet de l'année N |  |  | 8169.3057 | 8184.3325 | 8338.545 | 8419.8973 | 8419.8973
|  | Recettes prévisionnelles du 1er août au 31 décembre de l'année N |  |  | 5835.2183 | 5845.9518 | 5956.1036 | 6014.2124 | 6014.2124
|  | Facteur d'évolution annuel X | 0.3127%
|  | Evolution prédisionnelle IPC + X |  |  | 0.9127% | 1.313% | 1.513% | 1.813%
|  | Evolution prédisionnelle cumulée IPC + X |  | 1 | 1.0091 | 1.0224 | 1.0378 | 1.0567 | VAN
|  | Recettes prévisionnelles totales (terme de lissage inclus) |  |  | 14057.7793 | 14235.7694 | 14706.5714 | 15093.4064 | 56623.6932
|  | Recettes prévisionnelles du 1er janvier au 31 juillet de l'année N |  |  | 8169.3057 | 8259.027 | 8525.102 | 8738.4877
|  | Recettes prévisionnelles du 1er août au 31 décembre de l'année N |  |  | 5888.4736 | 5976.7424 | 6181.4694 | 6354.9187
|  | Ecart annuel entre recettes prévisionnelles et revenu autorisé prévisionnel (lissage temporel) |  |  | -41.2893 | -187.5599 | 33.3527 | 203.5025 | -9.433e-06
Note on E17: *uniquement pour la partie de ces charges qui résulte de l’application de la méthode comptable aux ELD en ayant fait la demande

## IPC
saisir données dans les cellules en vert
INFLATION IPC
[7 empty] | Libellé |  | Indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac
Inflation constatée |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |  | 1763852
Référence projet de loi de finances (chiffres clés) | [6 empty] | Année | Mois | IPC hors tabac série mensuelle
Prévision IPC hors tabac pour l'année N+1 (%) |  |  | 1.5% | 1.5% | 4.2% | 1.8% | 2024 | 12 | 114.0411
Référence INSEE | [6 empty] | 2024 | 11 | 114.0411
Indice moyen année N base 100 en 2019 | 103.7683 | 103.9833 | 105.5992 | 111.2433 | 112.3558 | 114.0411 | 2024 | 10 | 114.0411
Evolution de l'IPC entre l'année N-1 et l'année N (%) |  | 0.2072% | 1.554% | 5.345% | 1.2% | 1.5% | 2024 | 9 | 114.0411
cumul entre 2019 et l'année N | 1 | 1.0021 | 1.0176 | 1.072 | 1.0849 | 1.1012 | 2024 | 8 | 114.0411
[7 empty] | 2024 | 7 | 114.0411
Les cellules sont pré-remplies avec les données prévisionnelles prises en compte par la CRE, en italique de couleur bleue | [6 empty] | 2024 | 6 | 114.0411
Les valeurs définitives sont en couleur noir | [6 empty] | 2024 | 5 | 114.0411
[7 empty] | 2024 | 4 | 114.0411
[7 empty] | 2024 | 3 | 114.0411
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2 | 114.0411
Evolution prévisionnelle au 1er août du TURPE HTB (IPC+X) |  |  |  | 1.49% | 1.69% | 1.99% | 2024 | 1 | 114.0411
Evolution prévisionnelle cumulée |  |  | 1 | 1.0149 | 1.0321 | 1.0526 | 2023 | 12 | 112.3558
Evolution au 1er août du TURPE HTB (IPC+X+K) |  |  |  | -0.01% | 4.69% | 2.29% | 2023 | 11 | 112.3558
Evolution cumulée |  |  | 1 | 0.9999 | 1.0468 | 1.0708 | 2023 | 10 | 112.3558
[7 empty] | 2023 | 9 | 112.3558
[7 empty] | 2023 | 8 | 112.3558
[7 empty] | 2023 | 7 | 112.3558
[7 empty] | 2023 | 6 | 112.3558
[7 empty] | 2023 | 5 | 112.3558
[7 empty] | 2023 | 4 | 112.3558
[7 empty] | 2023 | 3 | 112.3558
[7 empty] | 2023 | 2 | 112.3558
[7 empty] | 2023 | 1 | 112.3558
[7 empty] | 2022 | 12 | 113.42
[7 empty] | 2022 | 11 | 113.53
[7 empty] | 2022 | 10 | 113.16
[7 empty] | 2022 | 9 | 111.99
[7 empty] | 2022 | 8 | 112.63
[7 empty] | 2022 | 7 | 112.11
[7 empty] | 2022 | 6 | 111.8
[7 empty] | 2022 | 5 | 110.95
[7 empty] | 2022 | 4 | 110.19
[7 empty] | 2022 | 3 | 109.7
[7 empty] | 2022 | 2 | 108.14
[7 empty] | 2022 | 1 | 107.3
[7 empty] | 2021 | 12 | 107.03
[7 empty] | 2021 | 11 | 106.82
[7 empty] | 2021 | 10 | 106.42
[7 empty] | 2021 | 9 | 105.97
[7 empty] | 2021 | 8 | 106.21
[7 empty] | 2021 | 7 | 105.55
[7 empty] | 2021 | 6 | 105.48
[7 empty] | 2021 | 5 | 105.34
[7 empty] | 2021 | 4 | 105
[7 empty] | 2021 | 3 | 104.89
[7 empty] | 2021 | 2 | 104.24
[7 empty] | 2021 | 1 | 104.24
[7 empty] | 2020 | 12 | 104.09
[7 empty] | 2020 | 11 | 103.86
[7 empty] | 2020 | 10 | 103.75
[7 empty] | 2020 | 9 | 103.8
[7 empty] | 2020 | 8 | 104.34
[7 empty] | 2020 | 7 | 104.44
[7 empty] | 2020 | 6 | 104.04
[7 empty] | 2020 | 5 | 103.95
[7 empty] | 2020 | 4 | 103.81
[7 empty] | 2020 | 3 | 103.85
[7 empty] | 2020 | 2 | 103.93
[7 empty] | 2020 | 1 | 103.94
[7 empty] | 2019 | 12 | 104.39
[7 empty] | 2019 | 11 | 103.92
[7 empty] | 2019 | 10 | 103.99
[7 empty] | 2019 | 9 | 104.04
[7 empty] | 2019 | 8 | 104.4
[7 empty] | 2019 | 7 | 103.91
[7 empty] | 2019 | 6 | 104.12
[7 empty] | 2019 | 5 | 103.86
[7 empty] | 2019 | 4 | 103.76
[7 empty] | 2019 | 3 | 103.43
[7 empty] | 2019 | 2 | 102.73
[7 empty] | 2019 | 1 | 102.67

## Montants réalisés
Les cellules pré-remplies avec des valeurs en italique de couleur bleue sur fond vert sont à mettre à jour
Les valeurs définitives sont en couleur noir
Les valeurs issues d'un calcul sont sur fond violet
| Postes du revenu autorisé (M€ courants) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
| Charges de capital totales | 4621 | 4906.042 | 4969 | 5059
| dont charges de capitales hors Linky | 4114 | 4349.6635 | 4450 | 4575
| dont CCN Linky | 500 | 550.7047 | 523 | 487
| dont rémunération des IEC | 7 | 5.6738 | 7 | 7
| dont retraitements au titre de la loi "Elan" | 0 | 0 | -11 | -10
| Charges de capital normatives incitées "hors réseaux" prévisionnelles | 303 | 326.3893 | 377.2476 | 364.3192
| Charges de capital non incitées ("autres charges de capital") | 4318 | 4579.6527 | 4591.7524 | 4694.6808
| Charges liées au paiement du TURPE HTB pour les postes source d’Enedis | 3726.4632 | 3539.655 | 3690.7559 | 3745.8995
| Charges relatives au raccordement des postes source au réseau public de transport | 27.5015 | 27.1135 | 33.19 | 22.5
| Charges relatives aux pertes ainsi que la régulation incitative relative aux pertes | 1471.7224 | 2230.5618 | 1165.2368 | 1158.6067
| Charges relatives aux impayés des clients finals correspondants au TURPE | 105.9 | 88.9 | 90 | 90
| Charges relatives aux contributions d’Enedis au fonds de péréquation de l’électricité (FPE)* | 232.579 | 187.5832 | 239.778 | 239.778
| Charges nettes relatives à la contrepartie versée aux fournisseurs pour la gestion des clients en contrat unique | 278.5758 | 296.4054 | 0 | 0
| Coûts échoués (valeur nette comptable des immobilisations démolies) | 1.6978 | 2.758 | 0 | 0
| Redevances de concession pour les variations dues au nombre de contrats renouvelés par Enedis | 315.135 | 317.8336 | 328.0862 | 331.0649
| Charges associées à la mise en oeuvre des flexibilités | 0.0096 | 0 | 0 | 0
| Charges d’exploitation associées à la remise en état du réseau à la suite d’aléas climatiques | 0 | 0 | 0 | 0
| Montants retenus au titre du mécanisme de prise en compte des projets de déploiement in-dustriel des réseaux électriques intelligents | 0 | 0 | 0 | 0
| Ecart prévisionnel annuel entre les recettes prévisionnelles et le revenu autorisé prévisionnel | -41.2893 | -187.5599 | 33.3527 | 203.5025
RECETTES | Contributions des utilisateurs reçues au titre du raccordement | 848.1552 | 888.0708 | 820.8571 | 920.2659
| Recettes au titre des plus-values réalisées dans le cadre de la cession d’actifs immobiliers ou de terrains | 0.45303 | 6.3764 | 0 | 0
| Ecarts de recettes liés à des évolutions non prévues de tarifs des prestations annexes | 0 | 0 | 0 | 0
| Montants déterminés par la CRE au titre de la prise en compte des contrats conclus par le groupe EDF avec des tiers relatifs au comptage évolué | 0 | 0 | 0 | 0
INCITATIONS | Régulation incitative des coûts unitaires des investissements dans les réseaux | -26.2763 | -16.7899 | 0 | 0
| Régulation incitative spécifique au projet de comptage évolué Linky | 15.7773 | 16.7996 | 0 | 0
| Régulation incitative de la continuité d’alimentation | 65.4476 | 18.331 | 0 | 0
| Régulation incitative de la qualité de service | -14.0506 | -10.1957 | 0 | 0
| Régulation incitative sur mise à disposition des données | -1.3547 | 3 | 0 | 0
| Régulation incitative permettant de soutenir l’innovation à l’externe | 0 | 0 | 0 | 0
| Régulation incitative des dépenses de recherche et développement (R&D) |  |  |  | 0
| Recettes tarifaires perçues par Enedis (M€) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
| Recettes tarifaires totales | 14665.4416 | 14456.8044 | 14706.5714 | 15093.4064
| Recettes tarifaires hors Rf | 14389.2054 | 14160.3991 | 8525.102 | 8738.4877
| Recettes tarifaires liées à la perception commissionnement fournisseur | 276.2362 | 296.4054 | 6181.4694 | 6354.9187
Note on B17: *uniquement pour la partie de ces charges qui résulte de l’application de la méthode comptable aux ELD en ayant fait la demande

## CRCP & Evolutions
NE PAS MODIFIER LES CELLULES DANS CET ONGLET - uniquement choisir l'année dans la cellule F2
| CRCP ET ÉVOLUTIONS ANNUELLES TURPE 6 | Evolution annuelle | 2023
| Taux sans risque (Rf) | 1.7%
| Terme de lissage | 0.3127%
IPC | Inflation |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
| Inflation prévisionnelle IPC utilisée pour l'évolution tarifaire au 1er aout N+1 (inflation loi de finance) |  | 0% | 1.5% | 1.5% | 4.2% | 1.8%
| Evolution de l'inflation réalisée entre l'année N-1 et l'année N |  | 0.2072% | 1.554% | 5.345% | 1.2% | 1.5%
| Cumul entre 2019 et l'année N réalisé | 1 | 1.0021 | 1.0176 | 1.072 | 1.0849 | 1.1012
| Cumul entre 2019 et l'année N déliibéré | 1 | 1.002 | 1.008 | 1.0181 | 1.0303 | 1.0458
Revenu autorisé calculé ex post | Postes du revenu autorisé calculé ex post pour la part proportionnelle aux quantités acheminées |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Charges
| Charges nettes d'exploitation (CNE) incitées (i.a) |  |  | 4762.0233 | 4925.2795 | 4906.4008 | 4968.1585
| Charges de capital incitées "hors réseaux" (i.b) |  |  | 314.1478 | 340.5457 | 377.2476 | 364.3192
| Autres charges de capital (charges de capital non incitées) (i.c) |  |  | 4318 | 4579.6527 | 4591.94 | 4695.51
| Charges liées au paiement du TURPE HTB pour les postes source d’Enedis (i.d) |  |  | 3726.4632 | 3539.655 | 3743.4806 | 3810.5878
| Charges relatives au raccordement des postes source au réseau public de transport (i.e) |  |  | 27.5015 | 27.1135 | 33.19 | 22.5
| Charges relatives aux pertes ainsi que la régulation incitative relative aux pertes (i.f) |  |  | 1471.7224 | 2230.5618 | 1165.2368 | 1158.6067
| Charges relatives aux impayés des clients finals correspondants au TURPE (i.g) |  |  | 105.9 | 88.9 | 90 | 90
| Charges relatives aux contributions d’Enedis au fonds de péréquation de l’électricité (FPE)* (i.h) |  |  | 232.579 | 187.5832 | 239.778 | 239.778
| Charges nettes relatives à la contrepartie versée aux fournisseurs pour la gestion des clients en contrat unique (i.i) |  |  | 278.5758 | 296.4054 | 0 | 0
| Coûts échoués (valeur nette comptable des immobilisations démolies) (i.j) |  |  | 1.6978 | 2.758 | 0 | 0
| Redevances de concession pour les variations dues au nombre de contrats renouvelés par Enedis (i.k) |  |  | 315.135 | 317.8336 | 328.0862 | 331.0649
| Charges associées à la mise en oeuvre des flexibilités (i.l) |  |  | 0.0096 | 0 | 0 | 0
| Charges d’exploitation associées à la remise en état du réseau à la suite d’aléas climatiques (i.m) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Montants retenus au titre du mécanisme de prise en compte des projets de déploiement in-dustriel des réseaux électriques intelligents (i.n) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Ecart prévisionnel annuel entre les recettes prévisionnelles et le revenu autorisé prévisionnel (i.o) |  |  | -41.2893 | -187.5599 | 33.3527 | 203.5025
Recettes
| Contributions des utilisateurs reçues au titre du raccordement |  |  | 848.1552 | 888.0708 | 820.8571 | 920.2659
| Recettes au titre des plus-values réalisées dans le cadre de la cession d’actifs immobiliers ou de terrains |  |  | 0.45303 | 6.3764 | 0 | 0
| Ecarts de recettes liés à des évolutions non prévues de tarifs des prestations annexes |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Montants déterminés par la CRE au titre de la prise en compte des contrats conclus par le groupe EDF avec des tiers relatifs au comptage évolué |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Incitations financières
| Régulation incitative des coûts unitaires des investissements dans les réseaux |  |  | -26.2763 | -16.7899 | 0 | 0
| Régulation incitative spécifique au projet de comptage évolué Linky |  |  | 15.7773 | 16.7996 | 0 | 0
| Régulation incitative de la continuité d’alimentation |  |  | 65.4476 | 18.331 | 0 | 0
| Régulation incitative de la qualité de service |  |  | -14.0506 | -10.1957 | 0 | 0
| Régulation incitative sur mise à disposition des données |  |  | -1.3547 | 3 | 0 | 0
| Régulation incitative permettant de soutenir l’innovation à l’externe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Régulation incitative des dépenses de recherche et développement (R&D) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Apurement du solde du CRCP prévisionnel du TURPE 5 HTA-BT |  |  | 153.3238 | 153.3238 | 153.3238 | 153.3238
| Montant imputé au CRL du projet Linky |  |  | 228 | 7 | -165 | -291
| Revenu autorisé définitif |  |  | 14628.7249 | 15611.7502 | 15006.1795 | 15408.0856
CRCP | Evolution du solde du CRCP |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
| Solde du CRCP au 1er janvier N |  |  | 161.3731 | 126.7757 | 1303.5108 | 1177.9664 | 586.7617
| Solde prévisionnel du CRCP au 31 décembre N |  |  | 152.7019 | 108.3742 | 665.328 | -220.5513
| Revenu autorisé définitif |  |  | 14628.7249 | 15611.7502 | 15006.1795 | 15408.0856
| Revenu autorisé prévisionnel révisé de l'inflation |  |  | 14102.8494 | 14483.6027 | 14953.4547 | 15343.3972
| Recettes tarifaires définitives d'Enedis |  |  | 14665.4416 | 14456.8044 | 15151.4145 | 16009.0985
| Recettes prévisionnelles révisées des évolutions tarifaires réellement appliquées |  |  | 14111.5206 | 14502.0042 | 15591.6375 | 16741.915
| Différence de revenus et de recettes au titre de l'année N |  |  | -28.0454 | 1173.3473 | 492.9478 | 797.5048
Régulation incitative des dépenses de R&D
| Solde du CRCP au 31 décembre N |  |  | 124.6565 | 1281.7215 | 1158.2757 | 576.9535
| Actualisation du solde du CRCP au 1er janvier N+1 |  | 0 | 2.1192 | 21.7893 | 19.6907 | 9.8082
Evolutions annuelles | Calcul de l'évolution tarifaire à réaliser |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
| Apurement prévisionnel entre le 1er janvier et le 31 juillet de l'année N |  | 2022: -5.3653; 2023: 95.0492; 2024: -332.5935
| Solde prévisionnel du CRCP au 1er août N |  | 2022: 121.4104; 2023: 1398.56; 2024: 845.3729
| Dénominateur de l'apurement sur le 2nd semestre de l'année N et le 1er semestre de l'année N+1 |  | 2022: 14045.1111; 2023: 14235.2553; 2024: 14293.3641
| Coefficient k déplafonné au 1er août N |  | 2022: 0.4474%; 2023: 7.311%; 2024: 0.06563%
| Coefficient d'évolution k au 1er août N |  | 2022: 0.4474%; 2023: 2%; 2024: 0.06563%
| k tenant compte des années antérieures |  | 2022: 0.6487%; 2023: -0.8483%; 2024: -3.201%
| k permettant d'apurer le solde prévisionnel du CRCP au 1er août N |  | 2022: -0.2012%; 2023: 8.159%; 2024: 3.266%
| Pour information : Solde CRCP prévisionnel au 1er août N+1 |  | 2022: 0; 2023: 780.1343; 2024: 0
| Evolution réalisée (IPC+X+k) au 1er août N |  | 2022: 2.26%; 2023: 6.513%; 2024: 2.178%
| Cumul IPC+X+k à partir du 1er août 2021 |  | 1 | 1.0091 | 1.0319 | 1.0991 | 1.1231
| Cumul IPC+X+k à partir du 1er août 2022 (utilisée pour la MAJ grille soutirage) |  |  | 1 | 1.0226 | 1.0892 | 1.1129
| Evolution à inflation réalisée et k = 0 (IPC+X) au 1er août N |  |  | 0.9127% | 1.813% | 4.513% | 2.113%
| Cumul IPC+X (à k = 0) à partir du 1er août 2021 |  | 1 | 1.0091 | 1.0274 | 1.0738 | 1.0965
| Evolution à inflation prévisionnelle et k = 0 (IPC+X) au 1er août N |  |  | 0.9127% | 1.313% | 1.513% | 1.813%
| Cumul IPC+X (à k = 0) à partir du 1er août 2021 |  | 1 | 1.0091 | 1.0224 | 1.0378 | 1.0567
Note on D62: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Ecart de recette = Recette prévisionnelle (y compris terme de lissage) *(Delta inflation) écart de CNE incité (correction inflation) = CNE prev N *(inflation cumulée 2018-2022 "réalisé" - inflation cumulée 2018-2022 prévisionnelle)
Note on H64: Poisson Jonathan: Formule correcte mais le CRCP ne s'annule pas à la fin de la période… Piste d'erreurs : Calcul de l'apurement prévisionnel (sens de l'apurement) Dénominateur de l'apurement (utilisation des bonnes recettes prévisionnelles ?) Utilisation de l'inflation cumulée à partir de l'année 2020 ou 2021 ?

## Rf et Ccard
Les valeurs issues de la délibération du 28 juin 2018
|  |  | Evolution annuelle | 2023
Valeurs de référence à compter du 1er août 2022
| domaine de tension et puissance de raccordement | Rf (€/an) | CCARD (€/an)
| HTA | 156 | 212
| BT > 36 kVA | 78 | 106
| BT £ 36 kVA | 6.8 | 7.9
| Inflation |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
| Evolution de l'inflation réalisée entre l'année N-1 et l'année N |  | 0.2072% | 1.554% | 5.345% | 1.2% | 1.5%
| Cumul entre 2019 et l'année N réalisé | 1 | 1.0021 | 1.0176 | 1.072 | 1.0849 | 1.1012
2022 | Valeurs des coefficients pour la période du 1er août 2021 au 31 juillet 2022
| domaine de tension et puissance de raccordement | Rf (€/an) | CCARD (€/an)
| HTA | 156.3232 | 212.4392
| BT > 36 kVA | 78.1616 | 106.2196
| BT £ 36 kVA | 6.8141 | 7.9164
Valeurs arrondis à 12cts
2022 | Valeurs des coefficients pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 |  |  |  | Valeurs des coefficients pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023
| domaine de tension et puissance de raccordement | Rf (€/an) | CCARD (€/an) |  | domaine de tension et puissance de raccordement | Rf (€/an) | CCARD (€/an)
| HTA | 158.7524 | 215.7404 |  | HTA | 158.76 | 215.76
| BT > 36 kVA | 79.3762 | 107.8702 |  | BT > 36 kVA | 79.32 | 107.88
| BT £ 36 kVA | 6.92 | 8.0394 |  | BT £ 36 kVA | 6.96 | 8.04
2023 | Valeurs des coefficients pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 |  |  |  | Valeurs des coefficients pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2024
| domaine de tension et puissance de raccordement | Rf (€/an) | CCARD (€/an) |  | domaine de tension et puissance de raccordement | Rf (€/an) | CCARD (€/an)
| HTA | 167.2375 | 227.2715 |  | HTA | 167.28 | 227.28
| BT > 36 kVA | 83.6188 | 113.6358 |  | BT > 36 kVA | 83.64 | 113.64
| BT £ 36 kVA | 7.2898 | 8.4691 |  | BT £ 36 kVA | 7.32 | 8.52
| Valeurs des coefficients pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 |  |  |  | Valeurs des coefficients pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2025
2024 | domaine de tension et puissance de raccordement | Rf (€/an) | CCARD (€/an) |  | domaine de tension et puissance de raccordement | Rf (€/an) | CCARD (€/an)
| HTA | 169.2444 | 229.9988 |  | HTA | 169.2 | 230.04
| BT > 36 kVA | 84.6222 | 114.9994 |  | BT > 36 kVA | 84.6 | 114.96
| BT £ 36 kVA | 7.3773 | 8.5707 |  | BT £ 36 kVA | 7.32 | 8.52

## Grille tarifaire
NE PAS MODIFIER LES CELLULES DANS CET ONGLET - | [5 empty] | 0 si arrondi au centième 1 si arrondi à 12 c€ | Valeurs de référence (§5.2.2.2 de la délibération TURPE 6) des coefficients (hors Rf et CCARD) non arrondies résultants de l'indexation annuelle |  |  |  | Valeurs brutes (hors Rf et CCARD) non arrondies résultants de l'indexation annuelle |  |  |  | Coefficents (hors Rf et CCARD) de la grille tarifaire résultant de l'indexation annuelle
[6 empty] | Arrondi | du 01/08/2021 au 31/07/2022 | du 01/08/2022 au 31/07/2023 | du 01/08/2023 au 31/07/2024 | du 01/08/2024 au 31/07/2025 | du 01/08/2021 au 31/07/2022 | du 01/08/2022 au 31/07/2023 | du 01/08/2023 au 31/07/2024 | du 01/08/2024 au 31/07/2025 | du 01/08/2021 au 31/07/2022 | du 01/08/2022 au 31/07/2023 | du 01/08/2023 au 31/07/2024 | du 01/08/2024 au 31/07/2025
Tableau 34 : Composante annuelle de gestion hors Rf et Ccard | Contrat d’accès au réseau conclu par l’utilisateur |  |  | HTA | €/an | 1 | 213.23 | 213.23 | 213.23 | 213.23 | 213.23 | 218.0492 | 232.2499 | 237.309 | 213.24 | 218.04 | 232.2 | 237.36
| CCARD | CG (hors | CG | BT > 36 kVA | €/an | 1 | 106.61 | 106.61 | 106.61 | 106.61 | 106.61 | 109.0195 | 116.1195 | 118.6489 | 106.56 | 108.96 | 116.16 | 118.68
|  | CCARD) |  | BT ≤ 36 kVA | €/an | 1 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.6286 | 8.1254 | 8.3024 | 7.44 | 7.68 | 8.16 | 8.28
| Contrat d’accès au réseau conclu par le fournisseur |  |  | HTA | €/an | 1 | 213.23 | 213.23 | 213.23 | 213.23 | 213.23 | 218.0492 | 232.2499 | 237.309 | 213.24 | 218.04 | 232.2 | 237.36
| Rf | CG (hors Rf) | CG | BT > 36 kVA | €/an | 1 | 106.61 | 106.61 | 106.61 | 106.61 | 106.61 | 109.0195 | 116.1195 | 118.6489 | 106.56 | 108.96 | 116.16 | 118.68
|  |  |  | BT ≤ 36 kVA | €/an | 1 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.6286 | 8.1254 | 8.3024 | 7.44 | 7.68 | 8.16 | 8.28
Tableau 35 : Composante de gestion hors Rf et hors Ccard des autoproducteurs individuels avec injection |  |  |  | HTA | €/an | 1 | 319.84 | 319.84 | 319.84 | 319.84 | 319.84 | 327.0686 | 348.3695 | 355.9579 | 319.8 | 327.12 | 348.36 | 355.92
| CCARD + Rf | CG (hors | CG | BT > 36 kVA | €/an | 1 | 159.92 | 159.92 | 159.92 | 159.92 | 159.32 | 163.5343 | 174.1847 | 177.979 | 159.36 | 163.56 | 174.24 | 177.96
|  | CCARD et Rf) |  | BT ≤ 36 kVA | €/an | 1 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.4429 | 12.1881 | 12.4536 | 11.16 | 11.4 | 12.24 | 12.48
Tableau 36 : Composante de gestion hors Rf et hors Ccard des autoproducteurs individuels sans injection | Contrat d’accès au réseau conclu par l’utilisateur |  |  | HTA | €/an | 1 | 213.23 | 213.23 | 213.23 | 213.23 | 213.23 | 218.0492 | 232.2499 | 237.309 | 213.24 | 218.04 | 232.2 | 237.36
| CCARD | CG (hors | CG | BT > 36 kVA | €/an | 1 | 106.61 | 106.61 | 106.61 | 106.61 | 106.61 | 109.0195 | 116.1195 | 118.6489 | 106.56 | 108.96 | 116.16 | 118.68
|  | CCARD) |  | BT ≤ 36 kVA | €/an | 1 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.6286 | 8.1254 | 8.3024 | 7.44 | 7.68 | 8.16 | 8.28
| Contrat d’accès au réseau conclu par le fournisseur |  |  | HTA | €/an | 1 | 213.23 | 213.23 | 213.23 | 213.23 | 213.23 | 218.0492 | 232.2499 | 237.309 | 213.24 | 218.04 | 232.2 | 237.36
| Rf | CG (hors Rf) | CG | BT > 36 kVA | €/an | 1 | 106.61 | 106.61 | 106.61 | 106.61 | 106.61 | 109.0195 | 116.1195 | 118.6489 | 106.56 | 108.96 | 116.16 | 118.68
|  |  |  | BT ≤ 36 kVA | €/an | 1 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.6286 | 8.1254 | 8.3024 | 7.44 | 7.68 | 8.16 | 8.28
Tableau 37 : Composante de gestion hors Rf et hors Ccard des autoproducteurs en collectif | Contrat d’accès au réseau conclu par l’utilisateur | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| CCARD | CG (hors | CG | BT > 36 kVA | €/an | 1 | 159.92 | 159.92 | 159.92 | 159.92 | 159.92 | 163.5343 | 174.1847 | 177.979 | 159.96 | 163.56 | 174.24 | 177.96
|  | CCARD) |  | BT ≤ 36 kVA | €/an | 1 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.4429 | 12.1881 | 12.4536 | 11.16 | 11.4 | 12.24 | 12.48
| Contrat d’accès au réseau conclu par le fournisseur | [10 empty] | 0 | 0 | 0
| Rf | CG (hors Rf) | CG | BT > 36 kVA | €/an | 1 | 159.92 | 159.92 | 159.92 | 159.92 | 159.92 | 163.5343 | 174.1847 | 177.979 | 159.96 | 163.56 | 174.24 | 177.96
|  |  |  | BT ≤ 36 kVA | €/an | 1 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.19 | 11.4429 | 12.1881 | 12.4536 | 11.16 | 11.4 | 12.24 | 12.48
Tableau 38 : Composante annuelle de comptage applicable - Utilisateurs sans dispositif de comptage | Composante de comptage (€/an) |  |  |  | €/an | 1 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.4828 | 1.5793 | 1.6137 | 1.44 | 1.44 | 1.56 | 1.56
Tableau 39 : Composante annuelle de comptage applicable – Utilisateurs avec dispositif de comptage | Mensuelle |  |  | HTA | €/an | 1 | 312.12 | 312.12 | 312.12 | 312.12 | 312.12 | 319.1741 | 339.9608 | 347.3661 | 312.12 | 319.2 | 339.96 | 347.4
| Mensuelle |  |  | BT > 36 kVA | €/an | 1 | 234.9 | 234.9 | 234.9 | 234.9 | 234.9 | 240.2089 | 255.8529 | 261.4261 | 234.96 | 240.24 | 255.84 | 261.48
| Bimestrielle ou semestrielle |  |  | BT ≤ 36 kVA | €/an | 1 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.24 | 18.6522 | 19.867 | 20.2998 | 18.24 | 18.6 | 19.92 | 20.28
Tableau 39 bis : Composante supplémentaire au titre du traitement tarifaire de la relève résiduelle |  |  |  | BT ≤ 36 kVA | €/an | 1 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 50.9255 | 54.2421 | 55.4237 | 49.8 | 50.88 | 54.24 | 55.44
Tableau 40 : Composante annuelle des injections |  |  |  | HTA | c€/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BT | c€/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tableau 41 : Tarif HTA à 5 plages temporelles à pointe fixe applicable – courte utilisation | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) |  |  | HP | €/kW/an | 0 | 4.88 | 7.09 | 9.29 | 11.49 | 4.88 | 7.2502 | 10.1187 | 12.7875 | 4.88 | 7.25 | 10.12 | 12.79
|  |  |  | HPSH | €/kW/an | 0 | 4.67 | 6.95 | 9.22 | 11.49 | 4.67 | 7.1071 | 10.0424 | 12.7875 | 4.67 | 7.11 | 10.04 | 12.79
|  |  |  | HCSH | €/kW/an | 0 | 4.4 | 6.76 | 9.13 | 11.49 | 4.4 | 6.9128 | 9.9444 | 12.7875 | 4.4 | 6.91 | 9.94 | 12.79
|  |  |  | HPSB | €/kW/an | 0 | 4.26 | 6.67 | 9.08 | 11.49 | 4.26 | 6.8207 | 9.8899 | 12.7875 | 4.26 | 6.82 | 9.89 | 12.79
|  |  |  | HCSB | €/kW/an | 0 | 3.6 | 6.23 | 8.86 | 11.49 | 3.6 | 6.3708 | 9.6503 | 12.7875 | 3.6 | 6.37 | 9.65 | 12.79
| Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) |  |  | HP | c€/kWh | 0 | 3.73 | 4.32 | 4.91 | 5.5 | 3.73 | 4.4176 | 5.348 | 6.1211 | 3.73 | 4.42 | 5.35 | 6.12
|  |  |  | HPSH | c€/kWh | 0 | 3.2 | 3.44 | 3.68 | 3.94 | 3.2 | 3.5177 | 4.0083 | 4.3849 | 3.2 | 3.52 | 4.01 | 4.38
|  |  |  | HCSH | c€/kWh | 0 | 2.17 | 2.21 | 2.25 | 2.3 | 2.17 | 2.2599 | 2.4507 | 2.5597 | 2.17 | 2.26 | 2.45 | 2.56
|  |  |  | HPSB | c€/kWh | 0 | 1.64 | 1.32 | 0.99 | 0.67 | 1.64 | 1.3498 | 1.0783 | 0.74566 | 1.64 | 1.35 | 1.08 | 0.75
|  |  |  | HCSB | c€/kWh | 0 | 1.01 | 0.82 | 0.64 | 0.44 | 1.01 | 0.83853 | 0.69709 | 0.48969 | 1.01 | 0.84 | 0.7 | 0.49
Tableau 42 : Tarif HTA à 5 plages temporelles à pointe fixe applicable – longue utilisation | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) |  |  | HP | €/kW/an | 0 | 19.36 | 22.25 | 25.15 | 28.04 | 19.36 | 22.7529 | 27.3934 | 31.2064 | 19.36 | 22.75 | 27.39 | 31.21
|  |  |  | HPSH | €/kW/an | 0 | 18.26 | 20.61 | 22.96 | 25.31 | 18.26 | 21.0758 | 25.008 | 28.1681 | 18.26 | 21.08 | 25.01 | 28.17
|  |  |  | HCSH | €/kW/an | 0 | 13.85 | 14.28 | 14.7 | 15.14 | 13.85 | 14.6027 | 16.0112 | 16.8497 | 13.85 | 14.6 | 16.01 | 16.85
|  |  |  | HPSB | €/kW/an | 0 | 9.71 | 10.59 | 11.47 | 12.35 | 9.71 | 10.8293 | 12.4931 | 13.7446 | 9.71 | 10.83 | 12.49 | 13.74
|  |  |  | HCSB | €/kW/an | 0 | 4.15 | 6.61 | 9.08 | 11.54 | 4.15 | 6.7594 | 9.8899 | 12.8432 | 4.15 | 6.76 | 9.89 | 12.84
| Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) |  |  | HP | c€/kWh | 0 | 2.8 | 2.72 | 2.64 | 2.57 | 2.8 | 2.7815 | 2.8755 | 2.8602 | 2.8 | 2.78 | 2.88 | 2.86
|  |  |  | HPSH | c€/kWh | 0 | 2.11 | 2.06 | 2.01 | 1.96 | 2.11 | 2.1066 | 2.1893 | 2.1813 | 2.11 | 2.11 | 2.19 | 2.18
|  |  |  | HCSH | c€/kWh | 0 | 1.38 | 1.42 | 1.45 | 1.49 | 1.38 | 1.4521 | 1.5793 | 1.6583 | 1.38 | 1.45 | 1.58 | 1.66
|  |  |  | HPSB | c€/kWh | 0 | 0.89 | 0.78 | 0.68 | 0.57 | 0.89 | 0.79763 | 0.74066 | 0.63437 | 0.89 | 0.8 | 0.74 | 0.63
|  |  |  | HCSB | c€/kWh | 0 | 0.77 | 0.66 | 0.54 | 0.43 | 0.77 | 0.67492 | 0.58817 | 0.47856 | 0.77 | 0.67 | 0.59 | 0.48
Tableau 43 : Tarif HTA à 5 plages temporelles à pointe mobile applicable – courte utilisation | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) |  |  | HP | €/kW/an | 0 | 5.34 | 7.39 | 9.44 | 11.49 | 5.34 | 7.557 | 10.282 | 12.7875 | 5.34 | 7.56 | 10.28 | 12.79
|  |  |  | HPSH | €/kW/an | 0 | 4.61 | 6.9 | 9.2 | 11.49 | 4.61 | 7.0559 | 10.0206 | 12.7875 | 4.61 | 7.06 | 10.02 | 12.79
|  |  |  | HCSH | €/kW/an | 0 | 4.4 | 6.76 | 9.13 | 11.49 | 4.4 | 6.9128 | 9.9444 | 12.7875 | 4.4 | 6.91 | 9.94 | 12.79
|  |  |  | HPSB | €/kW/an | 0 | 4.26 | 6.67 | 9.08 | 11.49 | 4.26 | 6.8207 | 9.8899 | 12.7875 | 4.26 | 6.82 | 9.89 | 12.79
|  |  |  | HCSB | €/kW/an | 0 | 3.6 | 6.23 | 8.86 | 11.49 | 3.6 | 6.3708 | 9.6503 | 12.7875 | 3.6 | 6.37 | 9.65 | 12.79
| Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) |  |  | HP | c€/kWh | 0 | 4.78 | 5.37 | 5.96 | 6.55 | 4.78 | 5.4914 | 6.4916 | 7.2897 | 4.78 | 5.49 | 6.49 | 7.29
|  |  |  | HPSH | c€/kWh | 0 | 3.07 | 3.31 | 3.55 | 3.79 | 3.07 | 3.3848 | 3.8667 | 4.218 | 3.07 | 3.38 | 3.87 | 4.22
|  |  |  | HCSH | c€/kWh | 0 | 2.17 | 2.21 | 2.25 | 2.3 | 2.17 | 2.2599 | 2.4507 | 2.5597 | 2.17 | 2.26 | 2.45 | 2.56
|  |  |  | HPSB | c€/kWh | 0 | 1.64 | 1.32 | 0.99 | 0.67 | 1.64 | 1.3498 | 1.0783 | 0.74566 | 1.64 | 1.35 | 1.08 | 0.75
|  |  |  | HCSB | c€/kWh | 0 | 1.01 | 0.82 | 0.64 | 0.44 | 1.01 | 0.83853 | 0.69709 | 0.48969 | 1.01 | 0.84 | 0.7 | 0.49
Tableau 44 : Tarif HTA à 5 plages temporelles à pointe mobile applicable – longue utilisation | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) |  |  | HP | €/kW/an | 0 | 21.81 | 24.69 | 27.58 | 30.47 | 21.81 | 25.248 | 30.0401 | 33.9108 | 21.81 | 25.25 | 30.04 | 33.91
|  |  |  | HPSH | €/kW/an | 0 | 19.93 | 22.27 | 24.61 | 26.96 | 19.93 | 22.7733 | 26.8052 | 30.0045 | 19.93 | 22.77 | 26.81 | 30
|  |  |  | HCSH | €/kW/an | 0 | 13.85 | 14.28 | 14.7 | 15.14 | 13.85 | 14.6027 | 16.0112 | 16.8497 | 13.85 | 14.6 | 16.01 | 16.85
|  |  |  | HPSB | €/kW/an | 0 | 9.71 | 10.59 | 11.47 | 12.35 | 9.71 | 10.8293 | 12.4931 | 13.7446 | 9.71 | 10.83 | 12.49 | 13.74
|  |  |  | HCSB | €/kW/an | 0 | 4.15 | 6.61 | 9.08 | 11.54 | 4.15 | 6.7594 | 9.8899 | 12.8432 | 4.15 | 6.76 | 9.89 | 12.84
| Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) |  |  | HP | c€/kWh | 0 | 3.21 | 3.14 | 3.06 | 2.98 | 3.21 | 3.211 | 3.3329 | 3.3165 | 3.21 | 3.21 | 3.33 | 3.32
|  |  |  | HPSH | c€/kWh | 0 | 1.93 | 1.88 | 1.83 | 1.78 | 1.93 | 1.9225 | 1.9932 | 1.981 | 1.93 | 1.92 | 1.99 | 1.98
|  |  |  | HCSH | c€/kWh | 0 | 1.38 | 1.42 | 1.45 | 1.49 | 1.38 | 1.4521 | 1.5793 | 1.6583 | 1.38 | 1.45 | 1.58 | 1.66
|  |  |  | HPSB | c€/kWh | 0 | 0.89 | 0.78 | 0.68 | 0.57 | 0.89 | 0.79763 | 0.74066 | 0.63437 | 0.89 | 0.8 | 0.74 | 0.63
|  |  |  | HCSB | c€/kWh | 0 | 0.77 | 0.66 | 0.54 | 0.43 | 0.77 | 0.67492 | 0.58817 | 0.47856 | 0.77 | 0.67 | 0.59 | 0.48
Tableau 45 : Tarif BT > 36 kVA à 4 plages temporelles applicable – courte utilisation | Coefficient pondérateur de puissance (€/kVA/an) |  |  | HPSH | €/kVA/an | 0 | 11.61 | 12.54 | 13.47 | 14.4 | 11.61 | 12.8234 | 14.6715 | 16.0261 | 11.61 | 12.82 | 14.67 | 16.03
|  |  |  | HCSH | €/kVA/an | 0 | 7.11 | 8.74 | 10.37 | 12 | 7.11 | 8.9375 | 11.295 | 13.3551 | 7.11 | 8.94 | 11.29 | 13.36
|  |  |  | HPSB | €/kVA/an | 0 | 5.9 | 7.81 | 9.72 | 11.63 | 5.9 | 7.9865 | 10.587 | 12.9433 | 5.9 | 7.99 | 10.59 | 12.94
|  |  |  | HCSB | €/kVA/an | 0 | 3.74 | 6.26 | 8.79 | 11.32 | 3.74 | 6.4015 | 9.5741 | 12.5983 | 3.74 | 6.4 | 9.57 | 12.6
| Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) |  |  | HPSH | c€/kWh | 0 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 5.15 | 5.2766 | 5.6312 | 5.765 | 5.15 | 5.28 | 5.63 | 5.76
|  |  |  | HCSH | c€/kWh | 0 | 3.36 | 3.56 | 3.77 | 3.97 | 3.36 | 3.6405 | 4.1063 | 4.4183 | 3.36 | 3.64 | 4.11 | 4.42
|  |  |  | HPSB | c€/kWh | 0 | 2.28 | 2.23 | 2.18 | 2.13 | 2.28 | 2.2804 | 2.3745 | 2.3705 | 2.28 | 2.28 | 2.37 | 2.37
|  |  |  | HCSB | c€/kWh | 0 | 1.8 | 1.69 | 1.58 | 1.47 | 1.8 | 1.7282 | 1.7209 | 1.636 | 1.8 | 1.73 | 1.72 | 1.64
Tableau 46 : Tarif BT > 36 kVA à 4 plages temporelles applicable – longue utilisation | Coefficient pondérateur de puissance (€/kVA/an) |  |  | HPSH | €/kVA/an | 0 | 20.57 | 21.55 | 22.54 | 23.52 | 20.57 | 22.037 | 24.5505 | 26.176 | 20.57 | 22.04 | 24.55 | 26.18
|  |  |  | HCSH | €/kVA/an | 0 | 12.51 | 13.35 | 14.19 | 15.03 | 12.51 | 13.6517 | 15.4557 | 16.7273 | 12.51 | 13.65 | 15.46 | 16.73
|  |  |  | HPSB | €/kVA/an | 0 | 10.48 | 11.41 | 12.34 | 13.26 | 10.48 | 11.6679 | 13.4407 | 14.7574 | 10.48 | 11.67 | 13.44 | 14.76
|  |  |  | HCSB | €/kVA/an | 0 | 5.95 | 7.94 | 9.93 | 11.91 | 5.95 | 8.1194 | 10.8157 | 13.2549 | 5.95 | 8.12 | 10.82 | 13.25
| Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) |  |  | HPSH | c€/kWh | 0 | 4.43 | 4.4 | 4.37 | 4.33 | 4.43 | 4.4994 | 4.7598 | 4.819 | 4.43 | 4.5 | 4.76 | 4.82
|  |  |  | HCSH | c€/kWh | 0 | 3.11 | 3.22 | 3.33 | 3.44 | 3.11 | 3.2928 | 3.627 | 3.8285 | 3.11 | 3.29 | 3.63 | 3.83
|  |  |  | HPSB | c€/kWh | 0 | 2 | 1.99 | 1.98 | 1.97 | 2 | 2.035 | 2.1566 | 2.1925 | 2 | 2.03 | 2.16 | 2.19
|  |  |  | HCSB | c€/kWh | 0 | 1.7 | 1.54 | 1.38 | 1.21 | 1.7 | 1.5748 | 1.5031 | 1.3466 | 1.7 | 1.57 | 1.5 | 1.35
Tableau 47 : Tarif BT > 36 kVA à 4 plages temporelles applicable– courte utilisation – autoproduction collective (en aval d’un même poste HTA/BT) | Coefficient pondérateur de puissance (€/kVA/an) |  |  | HPSH | €/kVA/an | 0 | 11.67 | 12.61 | 13.55 | 14.48 | 11.67 | 12.895 | 14.7586 | 16.1152 | 11.67 | 12.89 | 14.76 | 16.12
|  |  |  | HCSH | €/kVA/an | 0 | 6.87 | 8.44 | 10.02 | 11.59 | 6.87 | 8.6308 | 10.9138 | 12.8988 | 6.87 | 8.63 | 10.91 | 12.9
|  |  |  | HPSB | €/kVA/an | 0 | 5.34 | 7.07 | 8.79 | 10.52 | 5.34 | 7.2298 | 9.5741 | 11.708 | 5.34 | 7.23 | 9.57 | 11.71
|  |  |  | HCSB | €/kVA/an | 0 | 3.4 | 5.71 | 8.01 | 10.31 | 3.4 | 5.8391 | 8.7245 | 11.4743 | 3.4 | 5.84 | 8.72 | 11.47
Tableau 48 : Tarif BT > 36 kVA à 4 plages temporelles applicable – courte utilisation – autoproduction collective (en aval d’un même poste HTA/BT) | Alloproduit - Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) |  |  | HPSH | €/kVA/an | 0 | 5.24 | 5.25 | 5.26 | 5.27 | 5.24 | 5.3687 | 5.7292 | 5.8651 | 5.24 | 5.37 | 5.73 | 5.87
|  |  |  | HCSH | €/kVA/an | 0 | 2.88 | 3.06 | 3.24 | 3.42 | 2.88 | 3.1292 | 3.529 | 3.8062 | 2.88 | 3.13 | 3.53 | 3.81
|  |  |  | HPSB | €/kVA/an | 0 | 2.06 | 2.01 | 1.96 | 1.92 | 2.06 | 2.0554 | 2.1348 | 2.1368 | 2.06 | 2.06 | 2.13 | 2.14
|  |  |  | HCSB | €/kVA/an | 0 | 1.81 | 1.69 | 1.58 | 1.47 | 1.81 | 1.7282 | 1.7209 | 1.636 | 1.81 | 1.73 | 1.72 | 1.64
| Autoproduit - Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) |  |  | HPSH | €/kVA/an | 0 | 2.93 | 2.94 | 2.94 | 2.95 | 2.93 | 3.0064 | 3.2022 | 3.2831 | 2.93 | 3.01 | 3.2 | 3.28
|  |  |  | HCSH | €/kVA/an | 0 | 1.78 | 1.89 | 2 | 2.11 | 1.78 | 1.9327 | 2.1784 | 2.3483 | 1.78 | 1.93 | 2.18 | 2.35
|  |  |  | HPSB | €/kVA/an | 0 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.76 | 0.75672 | 0.78422 | 0.79018 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.79
|  |  |  | HCSB | €/kVA/an | 0 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.56 | 0.53175 | 0.53371 | 0.50082 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.5
Tableau 49 : Tarif BT > 36 kVA à 4 plages temporelles applicable– longue utilisation – autoproduction collective (en aval d’un même poste HTA/BT) | Coefficient pondérateur de puissance (€/kVA/an) |  |  | HPSH | €/kVA/an | 0 | 21.05 | 22.06 | 23.06 | 24.07 | 21.05 | 22.5586 | 25.1169 | 26.7881 | 21.05 | 22.56 | 25.12 | 26.79
|  |  |  | HCSH | €/kVA/an | 0 | 12.82 | 13.68 | 14.55 | 15.41 | 12.82 | 13.9892 | 15.8478 | 17.1502 | 12.82 | 13.99 | 15.85 | 17.15
|  |  |  | HPSB | €/kVA/an | 0 | 9.95 | 10.83 | 11.71 | 12.59 | 9.95 | 11.0748 | 12.7545 | 14.0117 | 9.95 | 11.07 | 12.75 | 14.01
|  |  |  | HCSB | €/kVA/an | 0 | 5.84 | 7.79 | 9.73 | 11.68 | 5.84 | 7.9661 | 10.5979 | 12.999 | 5.84 | 7.97 | 10.6 | 13
Tableau 50 : Tarif BT > 36 kVA à 4 plages temporelles applicable – longue utilisation – autoproduction collective (en aval d’un même poste HTA/BT) | Alloproduit - Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) |  |  | HPSH | €/kVA/an | 0 | 4.57 | 4.54 | 4.5 | 4.47 | 4.57 | 4.6426 | 4.9014 | 4.9748 | 4.57 | 4.64 | 4.9 | 4.97
|  |  |  | HCSH | €/kVA/an | 0 | 2.68 | 2.77 | 2.87 | 2.96 | 2.68 | 2.8326 | 3.126 | 3.2943 | 2.68 | 2.83 | 3.13 | 3.29
|  |  |  | HPSB | €/kVA/an | 0 | 1.84 | 1.83 | 1.82 | 1.81 | 1.84 | 1.8714 | 1.9823 | 2.0144 | 1.84 | 1.87 | 1.98 | 2.01
|  |  |  | HCSB | €/kVA/an | 0 | 1.27 | 1.15 | 1.03 | 0.91 | 1.27 | 1.176 | 1.1219 | 1.0128 | 1.27 | 1.18 | 1.12 | 1.01
| Autoproduit - Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) |  |  | HPSH | €/kVA/an | 0 | 2.93 | 2.94 | 2.94 | 2.95 | 2.93 | 3.0064 | 3.2022 | 3.2831 | 2.93 | 3.01 | 3.2 | 3.28
|  |  |  | HCSH | €/kVA/an | 0 | 1.78 | 1.89 | 2 | 2.11 | 1.78 | 1.9327 | 2.1784 | 2.3483 | 1.78 | 1.93 | 2.18 | 2.35
|  |  |  | HPSB | €/kVA/an | 0 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.76 | 0.75672 | 0.78422 | 0.79018 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.79
|  |  |  | HCSB | €/kVA/an | 0 | 0.56 | 0.52 | 0.49 | 0.45 | 0.56 | 0.53175 | 0.53371 | 0.50082 | 0.56 | 0.53 | 0.53 | 0.5
Tableau 51 : CMDPS BT > 36 kVA | α (€/h) |  |  |  | €/h | 0 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.29 | 10.5226 | 11.2079 | 11.452 | 10.29 | 10.52 | 11.21 | 11.45
Tableau 52 : Tarif BT ≤ 36 kVA sans différenciation temporelle courte utilisation - part puissance |  |  |  |  | c€/kVA/an | 1 | 8.49 | 8.8 | 9.18 | 9.18 | 8.49 | 8.9989 | 9.9988 | 10.2167 | 8.52 | 9 | 9.96 | 10.2
Tableau 53 : Tarif BT ≤ 36 kVA sans différenciation temporelle courte utilisation - part énergie |  |  |  |  | c€/kWh | 0 | 3.71 | 3.85 | 4.01 | 4.01 | 3.71 | 3.937 | 4.3677 | 4.4628 | 3.71 | 3.94 | 4.37 | 4.46
Tableau 54 : Tarif BT ≤ 36 kVA à 4 plages temporelles courte utilisation - part puissance |  |  |  |  | c€/kVA/an | 1 | 8.44 | 8.31 | 8.24 | 8.21 | 8.44 | 8.4978 | 8.975 | 9.1371 | 8.4 | 8.52 | 9 | 9.12
Tableau 55 : Tarif BT ≤ 36 kVA à 4 plages temporelles courte utilisation - part énergie |  |  |  | HPSH | c€/kWh | 0 | 6.27 | 6.18 | 6.12 | 6.1 | 6.27 | 6.3197 | 6.6659 | 6.7888 | 6.27 | 6.32 | 6.67 | 6.79
|  |  |  | HCSH | c€/kWh | 0 | 4.29 | 4.23 | 4.19 | 4.17 | 4.29 | 4.3256 | 4.5637 | 4.6409 | 4.29 | 4.33 | 4.56 | 4.64
|  |  |  | HPSB | c€/kWh | 0 | 1.34 | 1.32 | 1.31 | 1.3 | 1.34 | 1.3498 | 1.4269 | 1.4468 | 1.34 | 1.35 | 1.43 | 1.45
|  |  |  | HCSB | c€/kWh | 0 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.83 | 0.83853 | 0.88225 | 0.90147 | 0.83 | 0.84 | 0.88 | 0.9
Tableau 56 : Tarif BT ≤ 36 kVA à 2 plages temporelles moyenne utilisation - part puissance |  |  |  |  | c€/kVA/an | 1 | 10.35 | 10.74 | 11.19 | 11.19 | 10.35 | 10.9827 | 12.1881 | 12.4536 | 10.32 | 11.04 | 12.24 | 12.48
Tableau 57 : Tarif BT ≤ 36 kVA à 2 plages temporelles moyenne utilisation - part énergie |  |  |  | HP | c€/kWh | 0 | 3.79 | 3.93 | 4.1 | 4.1 | 3.79 | 4.0188 | 4.4657 | 4.563 | 3.79 | 4.02 | 4.47 | 4.56
|  |  |  | HC | c€/kWh | 0 | 2.68 | 2.78 | 2.9 | 2.9 | 2.68 | 2.8428 | 3.1587 | 3.2275 | 2.68 | 2.84 | 3.16 | 3.23
Tableau 58 : Tarif BT ≤ 36 kVA à 4 plages temporelles moyenne utilisation - part puissance |  |  |  |  | c€/kVA/an | 1 | 9.92 | 9.78 | 9.69 | 9.66 | 9.92 | 10.001 | 10.5543 | 10.7509 | 9.96 | 9.96 | 10.56 | 10.8
Tableau 59 : Tarif BT ≤ 36 kVA à 4 plages temporelles moyenne utilisation - part énergie |  |  |  | HPSH | c€/kWh | 0 | 5.75 | 5.67 | 5.62 | 5.6 | 5.75 | 5.7981 | 6.1213 | 6.2324 | 5.75 | 5.8 | 6.12 | 6.23
|  |  |  | HCSH | c€/kWh | 0 | 3.99 | 3.93 | 3.89 | 3.88 | 3.99 | 4.0188 | 4.237 | 4.3181 | 3.99 | 4.02 | 4.24 | 4.32
|  |  |  | HPSB | c€/kWh | 0 | 1.31 | 1.29 | 1.28 | 1.28 | 1.31 | 1.3192 | 1.3942 | 1.4245 | 1.31 | 1.32 | 1.39 | 1.42
|  |  |  | HCSB | c€/kWh | 0 | 0.82 | 0.81 | 0.8 | 0.8 | 0.82 | 0.82831 | 0.87136 | 0.89034 | 0.82 | 0.83 | 0.87 | 0.89
Tableau 60 : Tarif BT ≤ 36 kVA sans différenciation temporelle longue utilisation - part puissance |  |  |  |  | c€/kVA/an | 1 | 76.46 | 75.36 | 74.63 | 74.4 | 76.46 | 77.0632 | 81.2869 | 82.8016 | 76.44 | 77.04 | 81.24 | 82.8
Tableau 61 : Tarif BT ≤ 36 kVA sans différenciation temporelle longue utilisation - part énergie |  |  |  |  | c€/kWh | 0 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 1.0431 | 1.1001 | 1.1241 | 1.04 | 1.04 | 1.1 | 1.12
Tableau 62 et 63 : Tarif BT ≤ 36 kVA à 4 plages temporelles courte utilisation - autoproduction collective | Coefficient pondérateur de puissance (€/kVA/an) |  |  |  | €/kVA/an | 1 | 8.42 | 8.32 | 8.25 | 8.24 | 8.42 | 8.508 | 8.9859 | 9.1705 | 8.4 | 8.52 | 9 | 9.12
| Alloproduit - Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) |  |  | HPSH | c€/kWh | 0 | 6.81 | 6.71 | 6.64 | 6.62 | 6.81 | 6.8617 | 7.2323 | 7.3676 | 6.81 | 6.86 | 7.23 | 7.37
|  |  |  | HCSH | c€/kWh | 0 | 4.16 | 4.1 | 4.06 | 4.05 | 4.16 | 4.1927 | 4.4221 | 4.5073 | 4.16 | 4.19 | 4.42 | 4.51
|  |  |  | HPSB | c€/kWh | 0 | 2.15 | 2.12 | 2.1 | 2.09 | 2.15 | 2.1679 | 2.2873 | 2.326 | 2.15 | 2.17 | 2.29 | 2.33
|  |  |  | HCSB | c€/kWh | 0 | 0.81 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.81808 | 0.86047 | 0.87921 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.88
| Autoproduit - Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) |  |  | HPSH | c€/kWh | 0 | 1.55 | 1.53 | 1.51 | 1.51 | 1.55 | 1.5646 | 1.6447 | 1.6805 | 1.55 | 1.56 | 1.64 | 1.68
|  |  |  | HCSH | c€/kWh | 0 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.21 | 1.2169 | 1.2853 | 1.3021 | 1.21 | 1.22 | 1.29 | 1.3
|  |  |  | HPSB | c€/kWh | 0 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.73627 | 0.77333 | 0.79018 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.79
|  |  |  | HCSB | c€/kWh | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35791 | 0.37033 | 0.37839 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38
Tableau 64 et 65 : Tarif BT ≤ 36 kVA à 4 plages temporelles moyenne utilisation - autoproduction collective | Coefficient pondérateur de puissance (€/kVA/an) |  |  | HPSH | €/kVA/an | 1 | 9.96 | 9.83 | 9.76 | 9.74 | 9.96 | 10.0522 | 10.6306 | 10.8399 | 9.96 | 10.08 | 10.68 | 10.8
| Alloproduit - Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) |  |  | HPSH | c€/kWh | 0 | 6.21 | 6.12 | 6.06 | 6.03 | 6.21 | 6.2583 | 6.6005 | 6.7109 | 6.21 | 6.26 | 6.6 | 6.71
|  |  |  | HCSH | c€/kWh | 0 | 3.98 | 3.92 | 3.88 | 3.86 | 3.98 | 4.0086 | 4.2261 | 4.2959 | 3.98 | 4.01 | 4.23 | 4.3
|  |  |  | HPSB | c€/kWh | 0 | 2.09 | 2.06 | 2.04 | 2.03 | 2.09 | 2.1066 | 2.222 | 2.2592 | 2.09 | 2.11 | 2.22 | 2.26
|  |  |  | HCSB | c€/kWh | 0 | 0.81 | 0.8 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 0.81808 | 0.86047 | 0.87921 | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.88
| Autoproduit - Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) |  |  | HPSH | c€/kWh | 0 | 1.55 | 1.53 | 1.51 | 1.51 | 1.55 | 1.5646 | 1.6447 | 1.6805 | 1.55 | 1.56 | 1.64 | 1.68
|  |  |  | HCSH | c€/kWh | 0 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.21 | 1.2169 | 1.2853 | 1.3021 | 1.21 | 1.22 | 1.29 | 1.3
|  |  |  | HPSB | c€/kWh | 0 | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.73627 | 0.77333 | 0.79018 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.79
|  |  |  | HCSB | c€/kWh | 0 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.35791 | 0.37033 | 0.37839 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38
Tableau 66 : Alimentations complémentaires - domaine de tension HTA | Cellules |  |  |  | €/cellule/an | 0 | 3355.09 | 3355.09 | 3355.09 | 3355.09 | 3355.09 | 3430.9175 | 3654.3613 | 3733.9635 | 3355.09 | 3430.92 | 3654.36 | 3733.96
| Liaisons aériennes |  |  |  | €/km/an | 0 | 915.22 | 915.22 | 915.22 | 915.22 | 915.22 | 935.9046 | 996.8569 | 1018.5712 | 915.22 | 935.9 | 996.86 | 1018.57
| Liaisons souterraines |  |  |  | €/km/an | 0 | 1372.83 | 1372.83 | 1372.83 | 1372.83 | 1372.83 | 1403.857 | 1495.2853 | 1527.8568 | 1372.83 | 1403.86 | 1495.29 | 1527.86
Tableau 67 : Alimentation de secours - réservation de puissance |  |  |  | HTA | €/kW/an | 0 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.698 | 7.1343 | 7.2897 | 6.55 | 6.7 | 7.13 | 7.29
|  |  |  | BT | €/kVA/an | 0 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 7.0866 | 7.5482 | 7.7126 | 6.93 | 7.09 | 7.55 | 7.71
Tableau 68 : Alimentations de secours - tarification du réseau électrique publique permettant le secours | Domaine de tension de l'alimentation principale HTB2 / de secours HTA |  |  | Part puissance | €/kW/an | 0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.6921 | 9.2582 | 9.4599 | 8.5 | 8.69 | 9.26 | 9.46
|  |  |  | Part énergie | c€/kWh | 0 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.8816 | 2.0041 | 2.0478 | 1.84 | 1.88 | 2 | 2.05
|  |  |  | α | c€/kW | 0 | 68.21 | 68.21 | 68.21 | 68.21 | 68.21 | 69.7516 | 74.2943 | 75.9126 | 68.21 | 69.75 | 74.29 | 75.91
| Domaine de tension de l'alimentation principale HTB1 / de secours HTA |  |  | Part puissance | €/kW/an | 0 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 3.0269 | 3.224 | 3.2943 | 2.96 | 3.03 | 3.22 | 3.29
|  |  |  | Part énergie | c€/kWh | 0 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.8816 | 2.0041 | 2.0478 | 1.84 | 1.88 | 2 | 2.05
|  |  |  | α | c€/kW | 0 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.7674 | 26.3804 | 26.955 | 24.22 | 24.77 | 26.38 | 26.96
Tableau 69 : Composante de regroupement - Domaine de tension HTA | Liaisons aériennes |  |  | k | €/kW/km/an | 0 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.53175 | 0.56638 | 0.57872 | 0.52 | 0.53 | 0.57 | 0.58
| Liaisons souterraines |  |  | k | €/kW/km/an | 0 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.77718 | 0.82779 | 0.84582 | 0.76 | 0.78 | 0.83 | 0.85
Tableau 70 : Composante annuelle d'utilisation des ouvrages de transformation | Domaine de tension du point de connexion BT / de la tarification appliquée HTA |  |  | k | €/kW/an | 0 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.9375 | 9.5196 | 9.727 | 8.74 | 8.94 | 9.52 | 9.73
Tableau 71 : Composante annuelle à l'énergie réactive - flux de soutirage | Rapport tg φmax = 0,4 |  |  | HTA | c€/kVAr.h | 0 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.0657 | 2.2002 | 2.2481 | 2.02 | 2.07 | 2.2 | 2.25
| Rapport tg φmax = 0,4 |  |  | BT > 36 kVA | c€/kVAr.h | 0 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.1577 | 2.2982 | 2.3483 | 2.11 | 2.16 | 2.3 | 2.35
Tableau 72 : Composante annuelle à l'énergie réactive - flux d'injection | Installation non régulée en tension |  |  | HTA | c€/kVAr.h | 0 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.0657 | 2.2002 | 2.2481 | 2.02 | 2.07 | 2.2 | 2.25
|  |  |  | BT > 36 kVA | c€/kVAr.h | 0 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.1577 | 2.2982 | 2.3483 | 2.11 | 2.16 | 2.3 | 2.35
Tableau 73 : Composante annuelle à l'énergie réactive - flux d'injection | Installation régulée en tension |  |  | HTA | c€/kVAr.h | 0 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.0657 | 2.2002 | 2.2481 | 2.02 | 2.07 | 2.2 | 2.25
Tableau 74 : Composante annuelle à l'énergie réactive entre deux gestionnaires de réseaux publics d'électricité |  |  |  | HTA | c€/kVAr.h | 0 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.0657 | 2.2002 | 2.2481 | 2.02 | 2.07 | 2.2 | 2.25

## CG
NE PAS MODIFIER LES CELLULES DANS CET ONGLET
COMPOSANTE ANNUELLE DE GESTION (CG) (hors Rf et Ccard)
| Tableau 34 : Composante annuelle de gestion hors Rf et Ccard |  |  | Tableau 35 : Composante de gestion hors Rf et hors Ccard des autoproducteurs individuels avec injection |  | Tableau 36 : Composante de gestion hors Rf et hors Ccard des autoproducteurs individuels sans injection |  |  | Tableau 37 : Composante de gestion hors Rf et hors Ccard des autoproducteurs en collectif
| CG (€/an) | Contrat d’accès au réseau conclu par l’utilisateur | Contrat d’accès au réseau conclu par le fournisseur | CG (€/an) | Contrat d’accès au réseau conclu par l’utilisateur | CG (€/an) | Contrat d’accès au réseau conclu par l’utilisateur | Contrat d’accès au réseau conclu par le fournisseur | CG (€/an) | Contrat d’accès au réseau conclu par l’utilisateur | Contrat d’accès au réseau conclu par le fournisseur
du 01/08/2021 au 31/07/2022 | HTA | 213.24 | 213.24 | HTA | 319.8 | HTA | 213.24 | 213.24
| BT > 36 kVA | 106.56 | 106.56 | BT > 36 kVA | 159.36 | BT > 36 kVA | 106.56 | 106.56 | BT > 36 kVA | 159.96 | 159.96
| BT £ 36 kVA | 7.44 | 7.44 | BT £ 36 kVA | 11.16 | BT £ 36 kVA | 7.44 | 7.44 | BT £ 36 kVA | 11.16 | 11.16
du 01/08/2022 au 31/07/2023 | HTA | 218.04 | 218.04 | HTA | 327.12 | HTA | 218.04 | 218.04
| BT > 36 kVA | 108.96 | 108.96 | BT > 36 kVA | 163.56 | BT > 36 kVA | 108.96 | 108.96 | BT > 36 kVA | 163.56 | 163.56
| BT £ 36 kVA | 7.68 | 7.68 | BT £ 36 kVA | 11.4 | BT £ 36 kVA | 7.68 | 7.68 | BT £ 36 kVA | 11.4 | 11.4
du 01/08/2023 au 31/07/2024 | HTA | 232.2 | 232.2 | HTA | 348.36 | HTA | 232.2 | 232.2
| BT > 36 kVA | 116.16 | 116.16 | BT > 36 kVA | 174.24 | BT > 36 kVA | 116.16 | 116.16 | BT > 36 kVA | 174.24 | 174.24
| BT £ 36 kVA | 8.16 | 8.16 | BT £ 36 kVA | 12.24 | BT £ 36 kVA | 8.16 | 8.16 | BT £ 36 kVA | 12.24 | 12.24
du 01/08/2024 au 31/07/2025 | HTA | 237.36 | 237.36 | HTA | 355.92 | HTA | 237.36 | 237.36
| BT > 36 kVA | 118.68 | 118.68 | BT > 36 kVA | 177.96 | BT > 36 kVA | 118.68 | 118.68 | BT > 36 kVA | 177.96 | 177.96
| BT £ 36 kVA | 8.28 | 8.28 | BT £ 36 kVA | 12.48 | BT £ 36 kVA | 8.28 | 8.28 | BT £ 36 kVA | 12.48 | 12.48

## CC
NE PAS MODIFIER LES CELLULES DANS CET ONGLET
COMPOSANTE ANNUELLE DE COMPTAGE (CC)
| Tableau 38 : Composante annuelle de comptage Utilisateurs sans dispositif de comptage | Tableau 39 : Composante annuelle de comptage Utilisateurs avec dispositif de comptage |  |  | Tableau 39 bis : Composante supplémentaire au titre du traitement tarifaire de la relève résiduelle
| Composante de comptage (€/an) | Domaine de tension / Puissance | Fréquence minimale de transmission | Composante annuelle de comptage (€/an) | Composante de comptage (€/an)
du 01/08/2021 au 31/07/2022 | 1.44 | HTA | Mensuelle | 312.12 | 49.8
|  | BT > 36 kVA | Mensuelle | 234.96 | 8.3 | tous les 2 mois
|  | BT £ 36 kVA | Bimestrielle ou semestrielle | 18.24
du 01/08/2022 au 31/07/2023 | 1.44 | HTA | Mensuelle | 319.2 | 50.88
|  | BT > 36 kVA | Mensuelle | 240.24 | 8.48 | tous les 2 mois
|  | BT £ 36 kVA | Bimestrielle ou semestrielle | 18.6
du 01/08/2023 au 31/07/2024 | 1.56 | HTA | Mensuelle | 339.96 | 54.24
|  | BT > 36 kVA | Mensuelle | 255.84 | 9.04 | tous les 2 mois
|  | BT £ 36 kVA | Bimestrielle ou semestrielle | 19.92
du 01/08/2024 au 31/07/2025 | 1.56 | HTA | Mensuelle | 347.4 | 54.24
|  | BT > 36 kVA | Mensuelle | 261.48 | 9.04 | tous les 2 mois
|  | BT £ 36 kVA | Bimestrielle ou semestrielle | 20.28

## CI
NE PAS MODIFIER LES CELLULES DANS CET ONGLET
COMPOSANTE ANNUELLE DES INJECTIONS (CI)
Tableau 40 : Composante annuelle des injections
| Domaine de tension | Composante annuelle des injections (€/an)
du 01/08/2021 au 31/07/2022 | HTA | 0
| BT | 0
du 01/08/2022 au 31/07/2023 | HTA | 0
| BT | 0
du 01/08/2023 au 31/07/2024 | HTA | 0
| BT | 0
du 01/08/2024 au 31/07/2025 | HTA | 0
| BT | 0

## CS et CMDPS - HTA
NE PAS MODIFIER LES CELLULES DANS CET ONGLET
COMPOSANTES ANNUELLES DE SOUTIRAGES (CS) ET COMPOSANTES MENSUELLES DES DEPASSEMENTS DE PUISSANCE SOUSCRITE (CMDPS) AU DOMAINE DE TENSION HTA
| Tableau 41 : Tarif HTA à 5 plages temporelles à pointe fixe – courte utilisation | [5 empty] | Tableau 42 : HTA à 5 plages temporelles à pointe fixe – longue utilisation | [5 empty] | Tableau 43 : Tarif HTA à 5 plages temporelles à pointe mobile – courte utilisation | [5 empty] | Tableau 44 : Tarif HTA à 5 plages temporelles à pointe mobile – longue utilisation
| HTA 5 PF CU | Heure de pointe (i=1) | Heures pleines de saison haute (i=2) | Heures creuses de saison haute (i=3) | Heures pleines de saison basse (i=4) | Heures creuses de saison basse (i=5) | HTA 5 PF LU | Heure de pointe (i=1) | Heures pleines de saison haute (i=2) | Heures creuses de saison haute (i=3) | Heures pleines de saison basse (i=4) | Heures creuses de saison basse (i=5) | HTA 5 PM CU | Heure de pointe (i=1) | Heures pleines de saison haute (i=2) | Heures creuses de saison haute (i=3) | Heures pleines de saison basse (i=4) | Heures creuses de saison basse (i=5) | HTA 5 PM LU | Heure de pointe (i=1) | Heures pleines de saison haute (i=2) | Heures creuses de saison haute (i=3) | Heures pleines de saison basse (i=4) | Heures creuses de saison basse (i=5)
du 01/08/2021 au 31/07/2022 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 4.88 | 4.67 | 4.4 | 4.26 | 3.6 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 19.36 | 18.26 | 13.85 | 9.71 | 4.15 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 5.34 | 4.61 | 4.4 | 4.26 | 3.6 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 21.81 | 19.93 | 13.85 | 9.71 | 4.15
| Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 3.73 | 3.2 | 2.17 | 1.64 | 1.01 | Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 2.8 | 2.11 | 1.38 | 0.89 | 0.77 | Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 4.78 | 3.07 | 2.17 | 1.64 | 1.01 | Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 3.21 | 1.93 | 1.38 | 0.89 | 0.77
du 01/08/2022 au 31/07/2023 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 7.25 | 7.11 | 6.91 | 6.82 | 6.37 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 22.75 | 21.08 | 14.6 | 10.83 | 6.76 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 7.56 | 7.06 | 6.91 | 6.82 | 6.37 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 25.25 | 22.77 | 14.6 | 10.83 | 6.76
| Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 4.42 | 3.52 | 2.26 | 1.35 | 0.84 | Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 2.78 | 2.11 | 1.45 | 0.8 | 0.67 | Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 5.49 | 3.38 | 2.26 | 1.35 | 0.84 | Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 3.21 | 1.92 | 1.45 | 0.8 | 0.67
du 01/08/2023 au 31/07/2024 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 10.12 | 10.04 | 9.94 | 9.89 | 9.65 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 27.39 | 25.01 | 16.01 | 12.49 | 9.89 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 10.28 | 10.02 | 9.94 | 9.89 | 9.65 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 30.04 | 26.81 | 16.01 | 12.49 | 9.89
| Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 5.35 | 4.01 | 2.45 | 1.08 | 0.7 | Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 2.88 | 2.19 | 1.58 | 0.74 | 0.59 | Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 6.49 | 3.87 | 2.45 | 1.08 | 0.7 | Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 3.33 | 1.99 | 1.58 | 0.74 | 0.59
du 01/08/2024 au 31/07/2025 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 31.21 | 28.17 | 16.85 | 13.74 | 12.84 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 33.91 | 30 | 16.85 | 13.74 | 12.84
| Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 6.12 | 4.38 | 2.56 | 0.75 | 0.49 | Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 2.86 | 2.18 | 1.66 | 0.63 | 0.48 | Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 7.29 | 4.22 | 2.56 | 0.75 | 0.49 | Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 3.32 | 1.98 | 1.66 | 0.63 | 0.48

## CS et CMDPS - BT>36
NE PAS MODIFIER LES CELLULES DANS CET ONGLET
COMPOSANTES ANNUELLES DE SOUTIRAGES (CS) ET COMPOSANTES MENSUELLES DES DEPASSEMENTS DE PUISSANCE SOUSCRITE (CMDPS) AU DOMAINE DE TENSION BT > 36 KVA
| Tableau 45 : Tarif BT > 36 kVA à 4 plages temporelles – courte utilisation |  |  |  |  | Tableau 46 : Tarif BT > 36 kVA à 4 plages temporelles – longue utilisation |  |  |  |  | Tableau 47 : Tarif BT > 36 kVA à 4 plages temporelles – courte utilisation – autoproduction collective (en aval d’un même poste HTA/BT) |  |  |  |  | Tableau 48 : Tarif BT > 36 kVA à 4 plages temporelles – courte utilisation – autoproduction collective (en aval d’un même poste HTA/BT) | [8 empty] | Tableau 49 : Tarif BT > 36 kVA à 4 plages temporelles – longue utilisation – autoproduction collective (en aval d’un même poste HTA/BT) |  |  |  |  | Tableau 50 : Tarif BT > 36 kVA à 4 plages temporelles – longue utilisation – autoproduction collective (en aval d’un même poste HTA/BT) | [8 empty] | Tableau 51 : Composante mensuelle des dépassements de puissance souscrite BT > 36 kVA
| BT> 4 CU | Heures pleines de saison haute (i=1) | Heures creuses de saison haute (i=2) | Heures pleines de saison basse (i=3) | Heures creuses de saison basse (i=4) | BT> 4 LU | Heures pleines de saison haute (i=1) | Heures creuses de saison haute (i=2) | Heures pleines de saison basse (i=3) | Heures creuses de saison basse (i=4) | BT> 4 CU AC | Heures pleines de saison haute (i=1) | Heures creuses de saison haute (i=2) | Heures pleines de saison basse (i=3) | Heures creuses de saison basse (i=4) | BT> 4 CU AC | Heures pleines de saison haute alloproduit (j = 1) | Heures creuses de saison haute alloproduit (j = 2) | Heures pleines de saison basse alloproduit (j = 3) | Heures creuses de saison basse alloproduit (j = 4) | Heures pleines de saison haute autoproduit (j = 5) | Heures creuses de saison haute autoproduit (j = 6) | Heures pleines de saison basse autoproduit (j = 7) | Heures creuses de saison basse autoproduit (j = 8) | BT> 4 LU AC | Heures pleines de saison haute (i=1) | Heures creuses de saison haute (i=2) | Heures pleines de saison basse (i=3) | Heures creuses de saison basse (i=4) | BT> 4 LU AC | Heures pleines de saison haute alloproduit (j = 1) | Heures creuses de saison haute alloproduit (j = 2) | Heures pleines de saison basse alloproduit (j = 3) | Heures creuses de saison basse alloproduit (j = 4) | Heures pleines de saison haute autoproduit (j = 5) | Heures creuses de saison haute autoproduit (j = 6) | Heures pleines de saison basse autoproduit (j = 7) | Heures creuses de saison basse autoproduit (j = 8) | α (€ / h)
du 01/08/2021 au 31/07/2022 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 11.61 | 7.11 | 5.9 | 3.74 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 20.57 | 12.51 | 10.48 | 5.95 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 11.67 | 6.87 | 5.34 | 3.4 | Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 5.24 | 2.88 | 2.06 | 1.81 | 2.93 | 1.78 | 0.76 | 0.56 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 21.05 | 12.82 | 9.95 | 5.84 | Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 4.57 | 2.68 | 1.84 | 1.27 | 2.93 | 1.78 | 0.76 | 0.56 | 10.29
| Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 5.15 | 3.36 | 2.28 | 1.8 | Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 4.43 | 3.11 | 2 | 1.7
du 01/08/2022 au 31/07/2023 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 12.82 | 8.94 | 7.99 | 6.4 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 22.04 | 13.65 | 11.67 | 8.12 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 12.89 | 8.63 | 7.23 | 5.84 | Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 5.37 | 3.13 | 2.06 | 1.73 | 3.01 | 1.93 | 0.76 | 0.53 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 22.56 | 13.99 | 11.07 | 7.97 | Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 4.64 | 2.83 | 1.87 | 1.18 | 3.01 | 1.93 | 0.76 | 0.53 | 10.52
| Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 5.28 | 3.64 | 2.28 | 1.73 | Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 4.5 | 3.29 | 2.03 | 1.57
du 01/08/2023 au 31/07/2024 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 14.67 | 11.29 | 10.59 | 9.57 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 24.55 | 15.46 | 13.44 | 10.82 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 14.76 | 10.91 | 9.57 | 8.72 | Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 5.73 | 3.53 | 2.13 | 1.72 | 3.2 | 2.18 | 0.78 | 0.53 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 25.12 | 15.85 | 12.75 | 10.6 | Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 4.9 | 3.13 | 1.98 | 1.12 | 3.2 | 2.18 | 0.78 | 0.53 | 11.21
| Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 5.63 | 4.11 | 2.37 | 1.72 | Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 4.76 | 3.63 | 2.16 | 1.5
du 01/08/2024 au 31/07/2025 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 16.03 | 13.36 | 12.94 | 12.6 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 26.18 | 16.73 | 14.76 | 13.25 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 16.12 | 12.9 | 11.71 | 11.47 | Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 5.87 | 3.81 | 2.14 | 1.64 | 3.28 | 2.35 | 0.79 | 0.5 | Coefficient pondérateur de puissance (€/kW/an) | 26.79 | 17.15 | 14.01 | 13 | Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 4.97 | 3.29 | 2.01 | 1.01 | 3.28 | 2.35 | 0.79 | 0.5 | 11.45
| Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 5.76 | 4.42 | 2.37 | 1.64 | Coefficient pondérateur de l'énergie (c€/kWh) | 4.82 | 3.83 | 2.19 | 1.35

## CS - BT<36
NE PAS MODIFIER LES CELLULES DANS CET ONGLET
COMPOSANTES ANNUELLES DE SOUTIRAGES (CS) ET COMPOSANTES MENSUELLES DES DEPASSEMENTS DE PUISSANCE SOUSCRITE (CMDPS) AU DOMAINE DE TENSION BT ≤ 36 KVA
| Tableau 52 : Tarif BT ≤ 36 kVA sans différenciation temporelle courte utilisation – part puissance | Tableau 53 : Tarif BT ≤ 36 kVA sans différenciation temporelle courte utilisation – part énergie | Tableau 54 : Tarif BT ≤ 36 kVA à 4 plages temporelles courte utilisation – part puissance | Tableau 55 : Tarif BT ≤ 36 kVA à 4 plages temporelles courte utilisation applicable – part énergie |  |  |  | Tableau 56 : Tarif BT ≤ 36 kVA à 2 plages temporelles moyenne utilisation – part puissance | Tableau 57 : Tarif BT ≤ 36 kVA à 2 plages temporelles moyenne utilisation – part énergie |  | Tableau 58 : Tarif BT ≤ 36 kVA à 4 plages temporelles moyenne utilisation – part puissance | Tableau 59 : Tarif BT ≤ 36 kVA à 4 plages temporelles moyenne utilisation – part énergie |  |  |  | Tableau 60 : Tarif BT ≤ 36 kVA sans différenciation temporelle longue utilisation – part puissance | Tableau 61 : Tarif BT ≤ 36 kVA sans différenciation temporelle longue utilisation – part énergie | Tableau 62 : Tarif BT ≤ 36 kVA à quatre plages temporelles courte utilisation – part puissance – autoproduction collective (en aval d’un même poste HTA/BT) | Tableau 63 : Tarif BT ≤ 36 kVA à quatre plages temporelles courte utilisation– part énergie – autoproduction collective (en aval d’un même poste HTA/BT) | [7 empty] | Tableau 64 : Tarif BT ≤ 36 kVA à 4 plages temporelles moyenne utilisation – part puissance – autoproduction collective (en aval d’un même poste HTA/BT) | Tableau 65 : Tarif BT ≤ 36 kVA à 4 plages temporelles moyenne utilisation – part énergie – autoproduction collective (en aval d’un même poste HTA/BT)
| b (€/kVA) | c (c€/kWh) | b (€/kVA/an) | c1 Heures pleines de saison haute (c€/kWh) | c2 Heures pleines de saison haute (c€/kWh) | c3 Heures pleines de saison haute (c€/kWh) | c4 Heures pleines de saison haute (c€/kWh) | b (€/kVA/an) | c1 Heures pleines (c€/kWh) | c2 Heures creuses (c€/kWh) | b (€/kVA/an) | c1 Heures pleines de saison haute (c€/kWh) | c2 Heures pleines de saison haute (c€/kWh) | c3 Heures pleines de saison haute (c€/kWh) | c4 Heures pleines de saison haute (c€/kWh) | b (€/kVA) | c (c€/kWh) | b (€/kVA/an) | Heures pleines de saison haute alloproduit (j = 1) | Heures creuses de saison haute alloproduit (j = 2) | Heures pleines de saison basse alloproduit (j = 3) | Heures creuses de saison basse alloproduit (j = 4) | Heures pleines de saison haute autoproduit (j = 5) | Heures creuses de saison haute autoproduit (j = 6) | Heures pleines de saison basse autoproduit (j = 7) | Heures creuses de saison basse autoproduit (j = 8) | b (€/kVA/an) | Heures pleines de saison haute alloproduit (j = 1) | Heures creuses de saison haute alloproduit (j = 2) | Heures pleines de saison basse alloproduit (j = 3) | Heures creuses de saison basse alloproduit (j = 4) | Heures pleines de saison haute autoproduit (j = 5) | Heures creuses de saison haute autoproduit (j = 6) | Heures pleines de saison basse autoproduit (j = 7) | Heures creuses de saison basse autoproduit (j = 8)
du 01/08/2021 au 31/07/2022 | 8.52 | 3.71 | 8.4 | 6.27 | 4.29 | 1.34 | 0.83 | 10.32 | 3.79 | 2.68 | 9.96 | 5.75 | 3.99 | 1.31 | 0.82 | 76.44 | 1.04 | 8.4 | 6.81 | 4.16 | 2.15 | 0.81 | 1.55 | 1.21 | 0.73 | 0.35 | 9.96 | 6.21 | 3.98 | 2.09 | 0.81 | 1.55 | 1.21 | 0.73 | 0.35
du 01/08/2022 au 31/07/2023 | 9 | 3.94 | 8.52 | 6.32 | 4.33 | 1.35 | 0.84 | 11.04 | 4.02 | 2.84 | 9.96 | 5.8 | 4.02 | 1.32 | 0.83 | 77.04 | 1.04 | 8.52 | 6.86 | 4.19 | 2.17 | 0.82 | 1.56 | 1.22 | 0.74 | 0.36 | 10.08 | 6.26 | 4.01 | 2.11 | 0.82 | 1.56 | 1.22 | 0.74 | 0.36
du 01/08/2023 au 31/07/2024 | 9.96 | 4.37 | 9 | 6.67 | 4.56 | 1.43 | 0.88 | 12.24 | 4.47 | 3.16 | 10.56 | 6.12 | 4.24 | 1.39 | 0.87 | 81.24 | 1.1 | 9 | 7.23 | 4.42 | 2.29 | 0.86 | 1.64 | 1.29 | 0.77 | 0.37 | 10.68 | 6.6 | 4.23 | 2.22 | 0.86 | 1.64 | 1.29 | 0.77 | 0.37
du 01/08/2024 au 31/07/2025 | 10.2 | 4.46 | 9.12 | 6.79 | 4.64 | 1.45 | 0.9 | 12.48 | 4.56 | 3.23 | 10.8 | 6.23 | 4.32 | 1.42 | 0.89 | 82.8 | 1.12 | 9.12 | 7.37 | 4.51 | 2.33 | 0.88 | 1.68 | 1.3 | 0.79 | 0.38 | 10.8 | 6.71 | 4.3 | 2.26 | 0.88 | 1.68 | 1.3 | 0.79 | 0.38

## CACS
NE PAS MODIFIER LES CELLULES DANS CET ONGLET
COMPOSANTE ANNUELLE DES ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES ET DE SECOURS (CACS)
| Tableau 66 : composante des alimentations complémentaires (domaine de tension HTA) |  |  | Tableau 67 : composante des alimentations de secours – réservation de puissance |  | Tableau 68 : composante des alimentations de secours – tarification du réseau électrique public permettant le secours
| Cellules (€/cellule/an) | Liaisons (€/km/an) |  | Domaine de tension de l'alimentation |  | Domaine de tension de l’alimentation principale | Domaine de tension de l’alimentation de secours | Part puissance (€/kW/an) | Part énergie (c€/kWh) | α (c€/kW)
du 01/08/2021 au 31/07/2022 | 3355.09 | Liaisons aériennes | 915.22 | HTA (€/kW/an) | 6.55 | HTB 2 | HTA | 8.5 | 1.84 | 68.21
|  | Liaisons souterraines | 1372.83 | BT (€/kVA/an) | 6.93 | HTB 1 | HTA | 2.96 | 1.84 | 24.22
du 01/08/2022 au 31/07/2023 | 3430.92 | Liaisons aériennes | 935.9 | HTA (€/kW/an) | 6.7 | HTB 2 | HTA | 8.69 | 1.88 | 69.75
|  | Liaisons souterraines | 1403.86 | BT (€/kVA/an) | 7.09 | HTB 1 | HTA | 3.03 | 1.88 | 24.77
du 01/08/2023 au 31/07/2024 | 3654.36 | Liaisons aériennes | 996.86 | HTA (€/kW/an) | 7.13 | HTB 2 | HTA | 9.26 | 2 | 74.29
|  | Liaisons souterraines | 1495.29 | BT (€/kVA/an) | 7.55 | HTB 1 | HTA | 3.22 | 2 | 26.38
du 01/08/2024 au 31/07/2025 | 3733.96 | Liaisons aériennes | 1018.57 | HTA (€/kW/an) | 7.29 | HTB 2 | HTA | 9.46 | 2.05 | 75.91
|  | Liaisons souterraines | 1527.86 | BT (€/kVA/an) | 7.71 | HTB 1 | HTA | 3.29 | 2.05 | 26.96

## CR
NE PAS MODIFIER LES CELLULES DANS CET ONGLET
COMPOSANTE DE REGROUPEMENT (CR)
Tableau 69 : Composante de regroupement
k (€/kW/km/an)
du 01/08/2021 au 31/07/2022 | Liaisons aériennes | 0.52
| Liaisons souterraines | 0.76
du 01/08/2022 au 31/07/2023 | Liaisons aériennes | 0.53
| Liaisons souterraines | 0.78
du 01/08/2023 au 31/07/2024 | Liaisons aériennes | 0.57
| Liaisons souterraines | 0.83
du 01/08/2024 au 31/07/2025 | Liaisons aériennes | 0.58
| Liaisons souterraines | 0.85

## CT
NE PAS MODIFIER LES CELLULES DANS CET ONGLET
COMPOSANTE ANNUELLE D'UTILISATION DES OUVRAGES DE TRANSFORMATION (CT)
Tableau 70 : Composante annuelle d’utilisation des ouvrages de transformation
| Domaine de tension du point de connexion | Domaine de tension de la tarification appliquée | k (€/kW/an)
du 01/08/2021 au 31/07/2022 | BT | HTA | 8.74
du 01/08/2022 au 31/07/2023 | BT | HTA | 8.94
du 01/08/2023 au 31/07/2024 | BT | HTA | 9.52
du 01/08/2024 au 31/07/2025 | BT | HTA | 9.73

## CER
NE PAS MODIFIER LES CELLULES DANS CET ONGLET
COMPOSANTE ANNUELLE DE L'ENERGIE REACTIVE (CER)
| Tableau 71 : Composante annuelle à l’énergie réactive – flux de soutirage |  |  | Tableau 72 : Composante annuelle à l’énergie réactive – flux d’injection (installation non régulée en tension) |  | Tableau 73 : Composante annuelle à l’énergie réactive – flux d’injection (installation régulée en tension) |  | Tableau 74 : Composante annuelle de l’énergie réactive entre deux gestionnaires de réseaux publics d’électricité
| Domaine de tension du point de connexion | Domaine de tension de la tarification appliquée | c€/kVAr.h | Domaine de tension | c€/kVAr.h | Domaine de tension | c€/kVAr.h | Domaine de tension | c€/kVAr.h
du 01/08/2021 au 31/07/2022 | HTA | 0.4 | 2.02 | HTA | 2.02 | HTA | 2.02 | HTA | 2.02
| BT > 36 kVA | 0.4 | 2.11 | BT > 36 kVA | 2.11
du 01/08/2022 au 31/07/2023 | HTA | 0.4 | 2.07 | HTA | 2.07 | HTA | 2.07 | HTA | 2.07
| BT > 36 kVA | 0.4 | 2.16 | BT > 36 kVA | 2.16
du 01/08/2023 au 31/07/2024 | HTA | 0.4 | 2.2 | HTA | 2.2 | HTA | 2.2 | HTA | 2.2
| BT > 36 kVA | 0.4 | 2.3 | BT > 36 kVA | 2.3
du 01/08/2024 au 31/07/2025 | HTA | 0.4 | 2.25 | HTA | 2.25 | HTA | 2.25 | HTA | 2.25
| BT > 36 kVA | 0.4 | 2.35 | BT > 36 kVA | 2.35